Содержание

| № | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1. | Введение. Общая часть | 4 |
| 2. | Положение о размещении объектов капитального строительства | 5 |
| 2.1. | Объект градостроительного планирования территории, его основные характеристики | 5 |
| 2.2. | Технико-экономические показатели | 7 |
| 2.3. | Параметры системы социального обслуживания | 8 |
| 2.4. | Транспортное обслуживание. Улично-дорожная сеть. Красные линии | 9 |
| 2.5. | Озеленение и благоустройство территории | 10 |
| 2.6. | Вертикальная планировка территории | 12 |
| 2.7. | Инженерная инфраструктура | 12 |
| 2.8. | Описание и обоснование положений, касающихся защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности | 12 |
| 3. | Межевание территории | 14 |
| 4. | Графические материалы | 20 |
|  | Схема расположения элемента планировочной структуры | Лист 1 |
|  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (М 1:1 000) | Лист 2 |
|  | Чертеж планировки территории (М 1:1 000) | Лист 3 |
|  | Схема организации улично-дорожной сети. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Чертеж красных линий. (М 1:1 000) | Лист 4 |
|  | Схема размещения объектов социально- культурного и коммунально-бытового назначения (М 1:5 000) | Лист 5 |
|  | Чертеж архитектурно-планировочной организации территории (М 1:1 000) | Лист 6 |
|  | Чертеж межевания территории (М 1:1 000) | Лист 7 |
| 5. | Исходно-разрешительная документация | 28 |

1. Введение. Общая часть

Проект внесения изменений в документацию по планировке территории Центра города Обнинска (Зона I) разработан Управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Обнинска на основании постановления Администрации города Обнинска  от 15.12.2016 № 2015-п «О внесении изменений в документацию по планировке территории Зоны I общественного центра города Обнинска, утвержденную постановлением Администрации города от 12.05.2008 № 655-п (в редакции постановления Администрации города от 28.05.2015 № 882-п)».

Исходные данные и условия для подготовки градостроительной документации:

- Генеральный план МО «Город Обнинск», утвержденный решением Обнинского городского Собрания от 10.12.2013 № 02-50;

- Правила землепользования и застройки МО «Город Обнинск» в действующей редакции;

- Документация по планировке территории Зоны I общественного центра города Обнинска, утвержденная постановлением Администрации города Обнинска  от 12.05.2008 № 655-п (в редакции постановления Администрации города от 28.05.2015 № 882-п).

Проект планировки территории разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Региональными нормативами «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области»;

- Земельным кодексом Российской Федерации;

- СНиП, СП и другими нормативными и правовыми актами и нормативно-техническими документами Российской Федерации и Калужской области в области градостроительства.

Основными задачами проекта планировки территории являются:

- формирование качественной городской среды с организацией структуры социального и культурно-бытового обслуживания населения;

- выделения элементов планировочной структуры;

- определение функционального зонирования территории;

- установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;

- межевание территории для определения зон планируемого размещения объектов местного значения.

Основной задачей внесения изменений в утвержденную ранее документацию по планировке территории является формирование парковой зоны в центре города (парк «Победы»), корректировка параметров проектируемой жилой застройки, а также определение параметров объектов социально-бытового назначения территории микрорайона 51-А, в том числе проектируемой школы и ДДУ (предусмотренных проектом застройки микрорайона 51-А).

В настоящее время в центре города согласно утвержденной документации по планировке территории общественного центра города (Зона II) ведется строительство новых жилых комплексов, городской площади, объектов административно-делового и общественного назначения.

Построены торгово-развлекательный комплекс «Триумф Плаза», спортивный комплекс «Олимп», пешеходный бульвар и велодорожка вдоль проспекта Ленина. Таким образом, в связи с формированием параметров застройки прилегающих территорий появляется необходимость создания единого пешеходно - рекреационного и общественного пространства, которое свяжет существующую и планируемую застройку общественного центра города Обнинска.

2. Положения о размещении объектов капитального строительства

2.1. Объект градостроительного планирования территории, его основные характеристики

Территория проектирования расположена в границах микрорайона     51-А города Обнинска. Микрорайон 51-А ограничен красными линиями        ул. Гагарина, пр. Ленина, пр. Маркса и основного проезда в жилой зоне, общая площадь территории микрорайона в границах красных линий ориентировочно составляет  30,64 га.

Граница проектирования принята по краю дорожного полотна существующих улиц: пр. Ленина, пр. Маркса, ул. Гагарина, и застройкой микрорайона 51-А. Территория проектирования расположена  в градостроительной зоне ОД-1 (Зона центра города), расположенной по пр. Маркса, в районе торгово-развлекательного комплекса «Триумф Плаза». Площадь в границах проектирования составляет 14,86 га. Красные линии существующих улиц отделяют территорию общего пользования от территории, подлежащей застройке. Застраиваемая территория ограничена красной линией проспекта Ленина (с юго-запада), существующей застройкой микрорайона 51-А (с северо-запада), красной линией улицы Гагарина (с севера), красной линией пр. Маркса (с северо-востока). Площадь проектирования в красных линиях составляет 13,31 га.

В границах проектирования расположены:

- земельный участок с кадастровым номером 40:27:030301:5113, площадью 5000 кв.м, для строительства административного здания (здание прокуратуры);

- земельные участки с кадастровыми номерами 40:27:030301:154, 40:27:030301:155, площадью 9507 кв.м и 7994 кв.м., для проектирования и строительства деловой офисной зоны;

- земельный участок с кадастровым номером 40:27:030301:56, площадью 5 598 кв.м, для эксплуатации 1-ой очереди автостоянки «Транс-Прогресс»;

- земельный участок с кадастровым номером 40:27:030301:55, площадью 6 570 кв.м, для окончания строительства 2-ой очереди автостоянки;

- земельный участок с кадастровым номером 40:27:030301:123, площадью 3 116 кв.м, для строительства жилых домов переменной этажности (9-14 эт.) со встроенно-пристроенными торговыми и офисными помещениями на 1-2 этажах и подземными автостоянками;

- земельный участок с кадастровым номером 40:27:030301:6033, площадью

- земельный участок с кадастровым номером 40:27:030301:113, площадью 37 420 кв.м, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания общей площадью свыше 800 кв.м.;

- земельный участок с кадастровым номером 40:27:030301:111, площадью 2 784 кв.м, под замощением (автостоянкой);

- земельный участок с кадастровым номером 40:27:030301:58, площадью 342 кв.м, для эксплуатации кафе бара «Лагуна»;

- земельный участок с кадастровым номером 40:27:030301:59, площадью 328 кв.м, под здание техцентра;

- земельный участок с кадастровым номером 40:27:030301:51, площадью 2 443 кв.м, для эксплуатации АЗС.

Общая площадь земельных участков составляет 85 208 кв.м. Общая площадь земельных участков, на которых в настоящее время осуществляется проектирование, строительство объектов капитального строительства, а также расположены объекты составляет 54 887 кв.м. Земельные участки с кадастровыми номерами 40:27:030301:154, 40:27:030301:155, 40:27:030301:123 подлежат снятию с кадастрового учета, границы земельных участков с кадастровыми номерами 40:27:030301:55, 40:27:030301:56 подлежат уточнению.

Часть территории микрорайона занята озеленением общего пользования и свободна от застройки.

Настоящим проектом планировки и межевания территории предлагается откорректировать параметры застройки территории, а именно: сформировать земельный участок для размещения парка, дополнительного земельного участка для размещения детской площадки, а также земельных участков для строительства многоквартирных домов.

2.2. Технико-экономические показатели

| №№ п.п. | Наименование показателя | Ед.изм | Проектные решения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Территория мкр. 51-А |  |  |
|  | Площадь территории мкр. 51-А | га | 33, 67 |
| 1. | Площадь территории мкр. 51-А в красных линиях, в том числе | га | 30, 64 |
|  | Площадь застроенной территории мкр. 51-А | кв.м | 121 251 |
|  | Участок школа и детский сад | кв.м | 17 425 |
|  | Участок административного назначения | кв.м | 6 635 |
|  | Озеленение общего пользования | кв.м | 28 002 |
|  | Территория проектирования в красных линиях (Зона I) | кв.м. | 133 108 |
| 1.2. | Площадь жилых помещений | кв.м | 51 807 |
| 1.3. | Население | чел. | 1717 |
| 1.4. | Этажность | эт. | 14-12-9-7-5 |
| 2. | Территория в границах проектирования |  |  |
| 2.1. | Площадь территории, в том числе | кв.м | 148 679 |
|  | Площадь существующих земельных участков | кв.м | 48 317 |
|  | Участок жилой застройки | кв.м | 15 772 |
|  | Участок транспортной и инженерной инфраструктуры | кв.м. | 10 051 |
|  | Участок парка | кв.м. | 39 857 |
|  | Участок нестационарных объектов |  | 3 034 |
|  | Участок площадок городских | кв.м. | 7 324 |
|  | Территория общего пользования | кв.м | 22 699 |
|  | Озеленение общего пользования | кв.м | 5 229 |
| 2.2. | Население | чел. | 667 |
| 2.3. | Площадь жилых помещений | кв.м. | 20 000 |
| 2.4. | Этажность (включая технические) | эт./эт. | по проекту |
| 2.5. | Открытые автостоянки (гостевые) | м/м | 27 |
| 2.6. | Подземная автостоянка (постоянного хранения) | м/м | 173 |
| 3. | Общая площадь жилой застройки мкр. 51-А | кв.м. | 71 807 |
| 4. | Население | чел. | 2 394 |
| 5. | Плотность населения | чел/га | 78, 15 |
| 6. | Потребность в ДДУ | мест | 77 |
| 7. | Потребность в общеобразовательных учреждениях | мест | 228 |
| 8. | Вместимость детского сада | мест | 85 |
| 9. | Вместимость школы | мест | 275 |

Жилая застройка

Общая площадь жилых помещений микрорайона 51-А составляет       71 807 кв.м, в том числе 20 000 кв.м планируемых согласно проекту планировки.

Общее количество населения микрорайона, учитывая норму жилой обеспеченности в соответствии с таблицей 4 п. 2.1.4. действующей редакции региональных нормативов «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области» для городского населения 30 кв.м. на 1 человека, составляет (71 807 кв.м./30 кв.м/чел.)  2 394 чел, в том числе 677 человек в планируемой жилой застройке.

Параметры планируемой жилой застройки, такие как этажность, конфигурация домов, их общая площадь уточняется при проектировании, но с учетом установленных параметров данного проекта и требований региональных нормативов «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области», а также иных нормативных и правовых актов и нормативно-технических документов Российской Федерации и Калужской области в области градостроительства.

Линии регулирования застройки определены с учетом существующей застройки микрорайона 51-А.

Возможно использование первых этажей проектируемой жилой застройки для размещения нежилых помещений при условии выполнения требований региональных нормативов «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области», а также иных нормативных и правовых актов и нормативно-технических документов Российской Федерации и Калужской области в области градостроительства.

2.3. Параметры системы социального обслуживания

Необходимое количество объектов социально-культурного и бытового обслуживания на проектируемой территории обеспечено за счет существующих объектов,  расположенных в границах проектирования и в  смежных микрорайонах в радиусе доступности, а также часть объектов (объекты торговли, бытового обслуживания, общественного питания, офисные и другие помещения общественного назначения) могут быть размещены во встроено-пристроенных нежилых помещениях на первых этажах многоквартирных домов.

В радиусе пешеходной доступности расположены многофункциональный торгово-развлекательный комплекс «Триумф Плаза»,  спортивный комплекс «Олимп», а также магазины, предприятия бытового обслуживания, офисы и иные предприятия в первых этажах существующей застройки микрорайона 51-А.

Медицинское обслуживание населения, учитывая нормативную доступность, обеспечивается за счет существующих объектов здравоохранения, расположенных по пр. Ленина в 20 мин. пешеходной доступности.

В соответствии с  региональными нормативами «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области»:

Потребность в ДДУ для микрорайона составляет – 85 мест из расчета 32-39 ребенка на 1000 жителей. Радиус обслуживания по ДДУ – 300 м, что соответствует нормам.

Потребность в местах в общеобразовательных учреждениях составляет – 228 мест из расчета 95 учащихся на 1000 жителей (общее количество 195 мест).

Радиус обслуживания общеобразовательного учреждения - 500 м, что соответствует нормам.

Проектом предлагается с учетом ранее принятых решений согласно Проекту застройки территории микрорайона 51-А (постановление Администрации города Обнинска от 18.02.2003 № 146-п «Об утверждении Проекта застройки микрорайона 51-А в г. Обнинске) размещение участка школы на 275 мест и детского сада на 85 мест.

2.4. Транспортное обслуживание. Улично-дорожная сеть. Красные линии

Подъезды к формируемым земельным участкам планируются с существующей дорожной сети: проспекта Ленина, проспекта Маркса, и планируемого тупикового проезда.

Категория дорог назначена в соответствии с классификацией, приведенной в таблице 65 региональных нормативов. Параметры дорожной сети проектируемой территории установлены в соответствии с таблицей 67 региональных нормативов. Проектируемый тупиковый проезд классифицирован как основной двухполосный проезд с асфальтовым покрытием, предназначенный для подъезда транспортных средств к многоквартирным домам внутри микрорайона, с шириной полосы 3,0 м. Ширина дорожного полотна 6,0 м, ширина в красных линиях 18,95 м (ось проезда смещена относительно центра), ширина тротуара со стороны существующей жилой застройки 3,0 м.

Суммарная потребность в автомобильных парковках (гостевых и постоянного хранения) проектируемой жилой застройки оценивается в соответствии с таблицей 1 статьи 23 Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск» (3 места на 10 жителей) и составляет ориентировочно 200 машино- мест (667/10*3=200). Гостевые парковки из расчета 40 машино-мест на 1000 жителей и составляет 27 машино-мест.

Таким образом, потребность в парковках на территории проектируемой жилой застройки составит 200 машино-мест. Проектом предлагается подземная парковка постоянного хранения на 173 машино-места и наземная гостевая парковка на 27 машино-мест на территории в границах  участка жилой зоны.

Необходимое количество парковочных мест для объектов торговли, бытового обслуживания, общественного питания и иного общественного назначения определяется при проектировании в зависимости от параметров данных объектов в соответствии с региональными нормативами «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области», а также иными нормативными и правовыми актами и нормативно-техническими документами Российской Федерации и Калужской области в области градостроительства.

Размещение парковочных мест застройки  уточняется при проектировании.

Красные линии установить:

- вдоль пр. Маркса по границе существующего пешеходного бульвара и пешеходного тротуара в районе транспортной развязке с ул. Гагарина переменной ширины 21-23 м от оси;

- вдоль пр. Ленина по границе существующего пешеходного тротуара шириной  36 м от оси;

- вдоль ул. Гагарина по границе существующего пешеходного тротуара шириной 60 м от оси;

- вдоль основного проезда между микрорайонами 51-А и 51 по границе существующего тротуара вдоль дома по ул. Гагарина, 15 со смещением 8,2 м до границы вдоль существующего тротуара вдоль домов по пр. Ленина, 156, 160  переменной ширины 13,8 – 21,3 от оси.

2.5. Озеленение и благоустройство территории

Благоустройство и озеленение территории являются важной составной частью архитектурно-планировочного решения территории центра города.

В соответствии с региональными нормативами «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области» площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений) должна составлять не менее 6 кв.м на 1 человека.

Общая площадь территории озеленения общего пользования составляет 28 002 кв.м. (28 002/2 394 = 11,6 кв.м./чел.).

Основной задачей проекта является создание в центре города парковой зоны (пешеходно - рекреационного и общественного пространства) – «Парк Победы». Территория парка позволит связать территории двух центров города общественный центр города Зона I и общественный центр города Зона II.

Общая площадь территории парка составляет 39 857 кв.м.

Парк разбит на две очереди, в первую очередь входит строительство центральной аллеи, шириной 5,5 м, пешеходных дорожек между существующим бульваром и планируемой аллей, разбивка цветочных клумб, посадка деревьев, вертикальная планировка территории.

Во вторую очередь входит, проектирование парка с учетом параметров планируемой  жилой застройки (этажность, конфигурация домов в плане) с целью формирования живописного парка. На проектируемой территории парка планируется размещение малых архитектурных  форм: беседки, ограждения газонов и цветников,  декоративное мощение площадок, тротуаров, пешеходных дорожек, урны и мусоросборники,  детские игровые комплексы,  скамейки.

План реализации по строительству парка состоит из двух этапов:

1 этап – проектирование и строительство первой очереди парка.

2 этап – проектирование и строительство второй очереди парка.

Планировочным решением многоэтажных жилых домов необходимо  организовать дворовое пространство с учетом основных пешеходных связей микрорайона 51-А.

Поскольку зеленые насаждения играют значительную роль в формировании комфортной городской среды, проектом предлагается максимальное сохранение существующего зеленого массива от дублера пр. Ленина до застройки микрорайона 51-А. Также предлагается сохранение придомового озеленения жилой застройки.

Значительную часть занимают дорожки, площадки и тротуары (существующие и проектируемые) территории жилых комплексов, объектов общественного назначения, которые являются частью общей системы благоустройства проектируемой территории. Предлагается обустройство пешеходного тротуара шириной 3 м вдоль домов по пр. Ленина, 144, 150, и ул. Гагарина, 7, также обустройство системы пешеходных тротуаров вдоль формируемых участков для размещения школы и детского сада, объекта общественно-делового назначения с учетом существующих тротуаров микрорайонов 51-А и 51.

Для обеспечения беспрепятственного доступа населения рассматриваемой территории к рекреационной зоне в районе Белкинских прудов, проектом предлагается обустройство пешеходного тротуара шириной 3 м вдоль через территорию общего пользования в красных линиях                 ул. Гагарина вдоль существующего здания рынка (ул. Гагарина, д. 27а).

2.6. Вертикальная планировка территории

Инженерная подготовка территории тесно связана с инженерным благоустройством и оборудованием территории проектирования (организация стока поверхностных вод и сеть проектируемой ливневой канализации, проектируемые инженерные сооружения, проектируемая сеть проездов).

Работы по организации рельефа должны обеспечить допустимые для движения транспорта и пешеходов уклоны и отвод поверхностных вод при рациональном балансе земляных работ.

Вертикальная планировка вновь формируемых земельных участков должна учитывать планировку прилегающих территорий (прежде всего, вертикальные отметки существующих и проектируемых дорожных покрытий).

2.7. Инженерная инфраструктура

Инженерное обеспечение территории осуществляется путем подключения к существующим инженерным сетям города в соответствии с требованиями региональных нормативов «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области», а также иными нормативными и правовыми актами и нормативно-техническими документами Российской Федерации и Калужской области в области градостроительства и проектирования.

Коридоры прохождения трасс инженерных коммуникаций, а также нагрузки по инженерному обеспечению планируемых объектов необходимо уточнить дополнительно, после получения необходимых технических условий.

2.8. Описание и обоснование положений, касающихся защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с данными Главного Управления МЧС России по Калужской области вблизи проектируемого объекта не располагаются опасные объекты.

Возможными источниками техногенных ЧС могут стать аварии на автомобильном транспорте  при перевозке взрывоопасных грузов и АХОВ, наиболее неблагоприятной ситуацией при авариях является разрушение наибольших емкостей или аппаратов в летнее время при солнечной погоде и устойчивом ветре в сторону объекта. В случае возникновения такого рода ЧС, людям оказавшимся в зоне возможного заражения, надо немедленно уходить в сторону, перпендикулярную движению ветра. При нахождении в помещении необходимо как можно более тщательно загерметизировать его. Укрываться в подвалах недопустимо, так как хлор  тяжелее воздуха в 2,5 раза, стелется по земле, заходит во все низинные места, в том числе и в подвалы. Дальнейшие действия должны проводиться в соответствии с руководствами районного штаба ГО и ЧС, передаваемыми по сети радио.

Также опасность представляют чрезвычайные ситуации, связанные с пожарами.

В проекте предусмотрены меры пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» и СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Проект выполнен с соблюдением следующих требований нормативных документов:

- выдержаны необходимые нормативные противопожарные разрывы между  зданиями и сооружениями (региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области»);

- предусмотрена кольцевая система местных проездов и обеспечена необходимая ширина проездов и подъездов к зданиям;

- размещены пожарные гидранты на расстояниях, позволяющих производить тушение пожаров любого из зданий, не менее чем от двух гидрантов;

- все проектируемые здания должны быть обеспечены телефонной связью;

- проектируемые здания и сооружения находятся в  трехкилометровом радиусе выезда городской пожарной части, располагающейся по адресу: Самсоновский пр-д, 12;

- предусмотрено твердое покрытие всех дорог,  проездов и подъездов ко всем зданиям и сооружениям;

- проектом предусмотрена кольцевая система водоснабжения с установкой пожарных гидрантов.

Все проектируемые сооружения относятся ко II степени огнестойкости. Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов.

Для предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций и снижения их тяжести необходимо предусмотреть технические и организационные мероприятия, направленные на снижение вероятности возникновения пожара, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей. Беспрепятственный ввод и продвижение пожарных расчетов и пожарной техники.

В ходе проектирования объектов строительства очень важно оценить обстановку по возможному возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с природными условиями, и предусмотреть мероприятия, направленные на предупреждение или снижение их последствий.

Источником чрезвычайных ситуаций является опасное природное явление или процесс, причиной которого могут быть: наводнение, сильный ветер, сильные осадки,  заморозки,  гроза.

Наиболее опасными явлениями, связанными с метеоусловиями для рассматриваемой территории могут быть грозы, сильные морозы, ливни. Необходимо предусматривать технические мероприятия, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений.

Ливневые дожди.

Затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории со сбором воды в приемные колодцы дождевой канализации.

Ветровые нагрузки.

Прочность и устойчивость конструктивных элементов должна соответствовать требованиям СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» с учетом ветровых нагрузок.

Снегопады.

Прочность покрытий должна быть рассчитана на восприятие нагрузок, превышающих снеговые нагрузки, установленные СНиП 2.01.07-85.

Сильные морозы.

Теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкции теплоизоляции подземных коммуникаций должны соответствовать СНиП 2.01.-82 «Строительная климатология и геофизика» для климатического пояса, соответствующего условиям Калужского региона.

Для предотвращения подтопления подземных сооружений при сезонных колебаниях уровня грунтовых вод и защиты подземных сооружений от «верховодки» необходимо предусматривать локальные пристенные дренажи, применение усиленной гидроизоляции заглубленных конструкций.

3. Межевание территории

Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также с целью

образования земельных участков путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 40:27:030301:55, 40:27:030301:56 и землями, государственная собственность на которые не разграничена.

На момент подготовки проекта внесения изменений в документацию по планировке и межеванию территории  в границах проектирования расположены земельные участки, перечень земельных участков представлен в таблице 1.

Таблица 1. Перечень земельных участков

| № | Площадь, кв.м. | Статус, кадастровый номер | Вид разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5 000 | существующий 40:27:030301:5113 | для строительства административного здания (здание прокуратуры) |
| 2. | 9 507 | существующий (подлежит снятию с учета) 40:27:030301:154 | для проектирования и строительства деловой офисной зоны |
| 3. | 7 994 | существующий (подлежит снятию с учета) 40:27:030301:155 | для проектирования и строительства деловой офисной зоны |
| 5. | 5 598 | существующий (подлежит уточнению границ) 40:27:030301:56 | для эксплуатации 1-ой очереди автостоянки «Транс-Прогресс» |
| 6. | 6 570 | существующий (подлежит уточнению границ) 40:27:030301:55 | для окончания строительства 2-ой очереди автостоянки |
| 7. | 3 116 | существующий (подлежит снятию с учета) 40:27:030301:123 | для строительства жилых домов переменной этажности (9-14 эт.) со встроенно-пристроенными торговыми и офисными помещениями на 1-2 этажах и подземными автостоянками |
| 8. | 37 420 | существующий 40:27:030301:113 | объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания общей площадью свыше 800 кв.м. |
| 9. | 2 784 | существующий 40:27:030301:111 | под замощением (автостоянкой) |
| 10. | 342 | существующий 40:27:030301:58 | для эксплуатации кафе бара «Лагуна» |
| 11. | 328 | существующий 40:27:030301:59 | под здание техцентра |
| 12. | 2 443 | существующий 40:27:030301:51 | для эксплуатации АЗС |
| 13. | 7 322 | существующий 40:27:030301:6033 | под инженерно-транспортную и пешеходную инфраструктуру городской площади, под детские площадки |

В границах микрорайона 51 А расположены земельные участки, сформированные на основании предыдущей редакции проекта планировки и межевания территории:

- с кадастровым номером 40:27:030301:6034, площадью 17 432 кв.м., под детское дошкольное учреждение (ДДУ), общеобразовательное учреждение (школа);

- с кадастровым номером 40:27:030301:6035, площадью 6 643 кв.м., под объект общественно-делового назначения.

Проектом межевания территории в соответствии с линиями градостроительного регулирования проекта планировки общественного центра города Обнинска (Зона I) перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 40:27:030301:55, 40:27:030301:56, а также формирование новых земельных участков (таблица 2).

Сформированы границы земельных участков:

- «Парк Победы» (в соответствии с кодом 6.400 «Парки культуры и отдыха»)

- под инженерно-транспортную и пешеходную инфраструктуру (в соответствии с кодом 15.000 «Инженерно-транспортная и пешеходная инфраструктура площадей, улиц, проездов, автомобильных дорог общего пользования»)

- под инженерно-транспортную и пешеходную инфраструктуру городской площади, под детские площадки (для размещения иных объектов, допустимых в жилых зонах и не перечисленных в классификаторе)

- под нестационарные объекты (временные сооружения) в районе площади по пр. Маркса г. Обнинска в районе ТРК «Триумф Плаза».

Таблица 2. Перечень формируемых земельных участков

| № | Площадь, кв.м. | Статус, кадастровый номер | Вид разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 39 857 | формируемый | «Парк Победы» (в соответствии с кодом 6.400 «Парки культуры и отдыха») |
| 2. | 5 598 | формируемый путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 40:27:030301:56 и землями, государственная собственность на которые не разграничена | под жилищное строительство (в соответствии с кодом 1.120 «Многоквартирные дома») |
| 3. | 6 570 | формируемый путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 40:27:030301:55 и землями, государственная собственность на которые не разграничена | под жилищное строительство (в соответствии с кодом 1.120 «Многоквартирные дома») |
| 4. | 3 034 | формируемый | под нестационарные объекты (временные сооружения) в районе площади по пр.Маркса г. Обнинска в районе ТРК «Триумф Плаза» |
| 6. | 8 256 | формируемый | под инженерно-транспортную и пешеходную инфраструктуру (в соответствии с кодом 15.000 «Инженерно-транспортная и пешеходная инфраструктура площадей, улиц, проездов, автомобильных дорог общего пользования») |
| 5. | 645 | формируемый | под инженерно-транспортную и пешеходную инфраструктуру городской площади, под детские площадки (для размещения иных объектов, допустимых в жилых зонах и не перечисленных в классификаторе) |

Координаты поворотных точек границ формируемых земельных участков приведены в таблице 3 в системе координат СК-40.

Таблица 3. Координаты поворотных точек границ

формируемых земельных участков в системе координат СК-40*

| Земельный участок № 1 |
| --- |
| № точки | Х | Y |
| 13. | 497583,8927 | 1320434,053 |
| 12. | 497711,82 | 1320580,71 |
| 26. | 497673,26 | 1320614,29 |
| 25. | 497745,1524 | 497745,1524 |
| 23. | 497829,5474 | 497829,5474 |
| 22. | 497832,62 | 1320797,03 |
| 21. | 497779,16 | 1320843,63 |
| 37. | 497735,79 | 1320793,45 |
| 36. | 497615,25 | 1320654,03 |
| 35. | 497541,72 | 1320569,76 |
| 34. | 497514,95 | 1320533,76 |
| 33. | 497513,13 | 1320529,87 |
| 32. | 497512,40 | 1320526,58 |
| 31. | 497512,48 | 1320523,67 |
| 30. | 497513,85 | 1320519,54 |
| 29. | 497533,45 | 1320478,52 |
| 28. | 497538,51 | 1320473,38 |
| 27. | 497543,38 | 1320468,94 |
| 13. | 497583,8927 | 1320434,053 |
| Земельный участок № 2 |
| № точки | Х | Y |
| 12. | 497711,82 | 1320580,71 |
| 11. | 497783,8124 | 1320663,26 |
| 25. | 497745,1524 | 1320696,75 |
| 26. | 497673,26 | 1320614,29 |
| 12. | 497711,82 | 1320580,71 |
| Земельный участок № 3 |
| № точки | Х | Y |
| 11. | 497783,8124 | 1320663,26 |
| 10. | 497868,2962 | 1320760,098 |
| 24. | 497836,8756 | 1320787,221 |
| 23. | 497829,5474 | 1320793,475 |
| 25. | 497745,1524 | 1320696,75 |
| 11. | 497783,8124 | 1320663,26 |
| Земельный участок № 4 |
| № точки | Х | Y |
| 19. | 497886,266 | 1320780,68 |
| 10. | 497868,2962 | 1320760,098 |
| 24. | 497836,8756 | 1320787,221 |
| 23. | 497829,5474 | 1320793,475 |
| 22. | 497832,62 | 1320797,03 |
| 21. | 497779,16 | 1320843,63 |
| 20. | 497794,2461 | 1320860,97 |
| 19. | 497886,266 | 1320780,68 |
| Земельный участок № 6 |
| № точки | Х | Y |
| 1. | 497590,57 | 1320412,89 |
| 2. | 497604,3354 | 1320429,019 |
| 3. | 497603,89 | 1320429,39 |
| 4. | 497649,27 | 1320480,36 |
| 5. | 497649,37 | 1320480,26 |
| 6. | 497816,70 | 1320672,14 |
| 7. | 497860,90 | 1320725,92 |
| 8. | 497880,36 | 1320747,87 |
| 9. | 497881,27 | 1320748,87 |
| 10. | 497868,2764 | 1320760,076 |
| 11. | 497783,8124 | 1320663,28 |
| 12. | 497711,82 | 1320580,71 |
| 13. | 497583,8927 | 1320434,053 |
| 14. | 497576,16 | 1320425,20 |
| 1. | 497590,57 | 1320412,89 |
| Земельный участок № 5 |
| № точки | Х | Y |
| 15. | 497897,6281 | 1320775,987 |
| 16. | 497936,5579 | 1320820,597 |
| 17. | 497928,36 | 1320827,73 |
| 18. | 497889,42 | 1320783,21 |
| 15. | 497897,6281 | 1320775,987 |

*нумерация поворотных точек указана согласно чертежу межевания территории (лист 7) графической части проекта планировки.

Примечание:

Координаты границ формируемых земельных участков уточнить при межевании.

4. Графические материалы

5. Исходно-разрешительная документация

| № п/п | Наименование | Кол. листов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации города Обнинска от 15.12.2016 № 2015-п «О внесении изменений в документацию по планировке территории Зоны I общественного центра города Обнинска, утвержденную постановлением Администрации города от 12.05.2008 № 655-п» | 2 |