Приложение № 1 

к извещению
Характеристика объектов конкурса 
по ЛОТ № 1 г. Обнинск Калужской области, ул. Гагарина, д. 5

	№  п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Год  ввода в эксплуатацию
	Количество этажей,   шт.
	Количество  квартир шт.
	Объем здания, м3
	Общая площадь здания, м2
	Жилая площадь, м2
	Площадь нежилых помещений, м2
	Площадь кровли, м2
	Количество лестниц,  шт
	Уборочная площадь лестниц,  м2
	Площадь лоджий, балконов. м2
	Фундамент
	Стены наружные, внутренние капитальные
	Перегородки
	Перекрытия
	Полы
	Крыша
	Оконные проемы
	Дверные проемы
	Наружная отделка 
	Водопровод
	ГВС
	Канализация
	Центральное отопление
	Электроснабжение
	Лестницы
	Лифт
	Напольные электроплиты

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	302

	1
	Калужская область   г. Обнинск,  ул. Гагарина, д. 5
	2007
	12,14,16
	111
	46108
	13809,1
	8962,2
	2418,4
	1077,3
	3
	817,7
	1215,0
	Монолитные ж/бетонные плиты, бетонные блоки
	Монолитные ж/бетонные
	кирпичные
	Монолитные ж/бетонные плиты
	Цементная стяжка
	Мягкая рулонная, совмещенная с перекрытием с внутренним водостоком
	Стеклопакеты
	Фанерованные 
	Облицовка лицевым кирпичём
	От городской сети
	От ТЭЦ
	Подключена к городскому конвертеру
	От ТЭЦ
	Скрытая проводка
	Ж/бетонные лестничные марши
	Пассажирские, грузопассажирские
	электроплиты


по ЛОТ № 2 г. Обнинск Калужской области, ул. Железнодорожная, д. 1
	№  п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Год   постройки
	Кадастровый номер
	Этажность  здания 
	Количество квартир, шт.
	Площадь застройки, м2
	Площадь застройки под другими постройками и сооружениями, м2
	Объем здания, м3
	Жилая площадь, м2
	Уборочная площадь лестниц и подступенек, м2
	Средняя внутренняя высота помещения, м
	Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД, м2, кадастровый номер
	Площадь кровли, м2
	Количество лестничных клеток (шт.)
	Фундамент
	Стены и перегородки
	Перекрытия: чердачные / междуэтажные
	Крыша
	Полы
	Наружная отделка
	Проемы  оконные
	Проемы  дверные
	Внутренняя отделка
	ХВС
	ГВС
	Канализация
	Отопление
	Газоснабжение
	Электроосвещение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	2
	Калужская область,   г. Обнинск, 

ул. Железнодорожная, д. 1
	1939
	40:27:040401:105
	2
	8
	353,2
	133,8
	2366
	445,2
	72,2
	3,10
	40:27:040701:4
	353,2
	2
	Бутовый
	Кирпич
	Деревянное по балкам / деревянное
	Кап. ремонт крыши в 2020 году
	Доски с окраской
	Штукатурка стен, окраска
	Пластиковые окна в МОП (подъезды), установлены в рамках проведения капитального ремонта фасада
	Металлические с кодовым замком
	Штукатурка стен, потолка побелка, масленая окраска, обои
	От  городской сети
	От АГВ
	Два сборника х/бытовых стоков из монолитного ж/бетона, люки закрыты  полимерными крышками
	АОГВ (квартирное)
	Центральное
	Скрытая  проводка


по ЛОТ № 3 г. Обнинск Калужской области, ул. Мигунова, д. 11/10

	№  п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Год   постройки
	Кадастровый номер здания
	Этажность  здания
	Количество жилых  помещений шт.
	Площадь застройки, м2
	Объем здания, м3
	Общая площадь здания, м2
	Общая площадь жилых помещений, м2
	Уборочная площадь лестниц, м2
	Площадь кровли, м2
	Площадь отмостки, м2
	Площадь  земельного участка, м2
	Кадастровый  номер земельного участка
	Фундамент
	Стены и перегородки
	Перекрытия
	Кровля
	Полы
	Наружная отделка
	Проемы  оконные
	Проемы  дверные
	ХВС
	ГВС
	Канализация
	Отопление
	Газовые плиты
	Электроосвещение
	Вентиляция

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	3
	Калужская область,   г. Обнинск,

ул. Мигунова, д.11/10
	1956
	40:27:020403:91
	3
	43
	655,7
	6819
	876,3
	819,2
	155,0
	852
	88
	3867
	40:27:020403:16
	Бутобетонный ленточный
	Кирпичные, деревянные
	Ж/бетонные плиты
	Шифер по обрешетке
	Дощатые с окраской, плитка ПХВ, метлахская плитка
	Штукатурка стен и побелка
	1-ые  и 2-ые створные   с  окраской
	Филенчатые окрашены
	От  городской сети
	От  колонок
	Центральная
	От ТЭЦ
	Оснащено
	Скрытая  проводка
	Естественная


по ЛОТ № 4 г. Обнинск Калужской области, ул. Победы, д. 15
	№  п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Год  ввода в эксплуатацию
	Год последнего капитального ремонта
	Количество этажей,   шт.
	Количество  квартир шт.
	Объем здания, м3
	Общая площадь здания, м2
	Жилая площадь, м2
	Площадь нежилых помещений, м2
	Площадь кровли, м2
	Количество лестниц,  шт
	Уборочная площадь лестниц,  м2
	Кадастровый № земельного участка
	Отмостка, м2
	Зеленые насаждения, м2
	Асфальтовое покрытие тротуара, м2
	Асфальтовое покрытие проезда, м2
	Фундамент
	Стены наружные, внутренние капитальные
	Перегородки
	Перекрытия
	Крыша
	Оконные проемы
	Дверные проемы
	Наружная отделка 
	ХВС
	ГВС
	Канализация
	Отопление
	Электроснабжение
	Газоснабжение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	4
	Калужская область,   г. Обнинск,  ул. Победы, д. 15
	1961
	2004
	4
	48
	924,9
	2128,9
	1183,7
	5,8
	974
	3
	335,6
	40:27:1:0:913/А:0000
	155,0
	2609,0
	87,0
	641,0
	Бетонный ленточный
	Кирпичные
	Пенобетонные блоки
	Ж/бетонные плиты
	Железо по деревянной обрешетки и деревянным стропилам
	Двойные с окраской
	Фанерованные с окраской
	Утеплитель, окраска
	Центральное, стальные трубы
	Центральное, стальные трубы
	Центральная. Трубы ПВХ
	От ТЭЦ
	Скрытая проводка
	Центральное, стальные трубы


