Приложение № 1 

к извещению
Характеристика объектов конкурса 
ЛОТ № 1  г. Обнинск Калужской области, пр. Ленина, д. 79

	№  п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Год   постройки
	Кадастровый номер МКД
	Этажность  здания 
	Количество квартир шт.
	Площадь застройки, м2
	Строительный объем, м3
	Общая площадь, м2
	Площадь лестничных клеток , м2
	Площадь  земельного участка, м2, 
	Кадастровый номер земельного участка
	Фундамент
	Стены и перегородки
	Перекрытия
	Кровля
	Полы
	Наружная отделка
	Проемы  оконные
	Проемы  дверные
	ХВС
	ГВС
	Канализация
	Отопление
	Электроосвещение
	Вентиляция

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	1
	Калужская область, г. Обнинск, 

пр. Ленина, д.79
	1971
	40:27:020302:86
	5
	155
	928,2
	12 809
	2900,3
	219,4
	1986


	40:27:020302:20
	Ж/бетонные сваи
	Кирпич, гипсолит
	ж/бетонные плиты
	Профилированный лист
	Дощатые, плитка ПХВ, метлахская плитка
	Штукатурка цоколя
	2-ые створные с окраской
	Филенчатые с окраской
	Стальные трубы от городской сети
	Стальные трубы от ТЭЦ
	Чугунные трубы к городскому конвектору
	От ТЭЦ стальные трубы
	Скрытая проводка
	Приточно-вытяжная


по ЛОТ № 2 г. Обнинск Калужской области, ул. Пирогова, д. 2 

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Кадастровый номер МКД
	Год   постройки
	Этажность здания 
	Количество квартир, шт.
	Площадь застройки, м2
	Объем здания, м3
	Общая площадь дома, м2
	Жилая площадь, м2
	Площадь балконов, веранд, м2
	       Площадь кровли дома и

              веранд, м2
	Площадь отмостки, м2
	Площадь земельного участка, м2
	Фундамент
	Стены и перегородки
	Перекрытия
	Кровля
	Полы
	Наружная отделка
	Проемы оконные
	Проемы дверные
	ХВС
	ГВС
	Канализация
	Отопление
	Газовые плиты
	Электроосвещение
	Вентиляция

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29

	2
	Калужская область, г. Обнинск, 

ул. Пирогова, д.2
	40:27:020406:201
	1954
	2
	3
	163,6
	871
	238,3
	112,8
	38
	212,4 
	__________
	868
	Бутобетонный ленточный
	Каркасно-засыпные, дощатые
	Деревянные по балкам
	Шифер по обрешетке
	Доски с окраской
	______________
	2-ые створные   с окраской
	Филенчатые окрашены
	От городской сети
	Центральное
	Центральное
	От ТЭЦ
	Оснащено
	Скрытая проводка
	Естественная


