Приложение № 1 

к извещению
Характеристика объектов конкурса 

по ЛОТ № 1 г. Обнинск Калужской области, ул. Белкинская, д. 36, корпус 1, корпус 2, корпус 3
г. Обнинск Калужской области, ул. Белкинская, д. 36, корпус 1,

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Год ввода в эксплуатацию
	Кадастровый номер многоквартирного дома
	Количество этажей, (в том числе подземных, шт.)
	Количество лестниц, шт.
	Лифт
	Количество квартир шт.
	Общая площадь жилых помещений, м2
	Нежилые помещения (кол-во, площадь) 
	Межквартирные лестничные площадки, шт
	Уборочная площадь лестниц (первые 3 этажа) м2
	Уборочная площадь лестниц (выше 3 этажа) м2
	Уборочная площадь общих коридоров, м2
	Площадь земельного участка, м2

	Площадь газона, м2

	Площадь кровли, м2
	Площадь окон в МОП, м2
	Площадь подоконников в МОП, м2
	Фундамент
	Стены наружные 
	Стены внутренние
	Перекрытия 
	Крыша
	Полы
	Окна
	Отделка внутренняя/наружная
	ХВС, ГВС,
	Водоотведение, Отопление
	Отопление
	Электроснабжение
	Водоснабжение
	Вентиляция

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	1
	Калужская область, г. Обнинск, 

ул. Белкинская, д. 36, корпус 1
	2025
	40:03:030201:2706
	19
	1
	2
	128
	6351,06
	10 помещений, 271 м2
	4
	43,2
,
	232,6
	697,0
	7542,0
	1583,0
	530,0
	12,5
	1,5
	Монолитная ж/бетонная плита
	Керамзитобетонные блоки 300 мм + утеплитель
	Монолитный ж/б каркас, керамзитобетонные блоки 200 мм, кирпичные перегородки
	Монолитные ж/бетонные 
	 Плоская, с внутренним водостоком, рулонная 
	В МОП- керамогранит, в квартирах –подготовка под чистовую отделку
	ПВХ профиль, 2-х камерные стеклопакеты
	Штукатурка, шпаклевка, покраска, подвесные потолки «Армстронг», декоративная штукатурка «рустовка» по системе утепления (минераловатные плиты)
	Инженерные сети
	Инженерные сети
	Оборудование
	Инженерные сети, оборудование
	Оборудование
	Оборудование


г. Обнинск Калужской области, ул. Белкинская, д. 36, корпус 2
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Год ввода в эксплуатацию
	Кадастровый номер многоквартирного дома
	Количество этажей, (в том числе подземных, шт.)
	Количество лестниц, шт.
	Лифт
	Количество квартир шт.
	Общая площадь жилых помещений, м2
	Нежилые помещения (кол-во, площадь) 
	Межквартирные лестничные площадки, шт
	Уборочная площадь лестниц (первые 3 этажа) м2
	Уборочная площадь лестниц (выше 3 этажа) м2
	Уборочная площадь общих коридоров, м2
	Площадь земельного участка, м2

	Площадь газона, м2

	Площадь кровли, м2
	Площадь окон в МОП, м2
	Площадь подоконников в МОП, м2
	Фундамент
	Стены наружные 
	Стены внутренние
	Перекрытия 
	Крыша
	Полы
	Окна
	Отделка внутренняя/наружная
	ХВС, ГВС,
	Водоотведение, Отопление
	Отопление
	Электроснабжение
	Водоснабжение
	Вентиляция

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	1
	Калужская область, г. Обнинск, 

ул. Белкинская, д. 36, корпус 2
	2025
	40:03:030201:2837
	19
	1
	2
	133
	6110,13
	5 помещений (административные), 150 м2
	4
	43,6
,
	232,6
	697,3
	7542,0
	1583,0
	530,0
	12,5
	1,5
	Монолитная ж/бетонная плита
	Керамзитобетонные блоки 300 мм + утеплитель
	Монолитный ж/б каркас, керамзитобетонные блоки 200 мм, кирпичные перегородки
	Монолитные ж/бетонные 
	 Плоская, с внутренним водостоком, рулонная 
	В МОП- керамогранит, в квартирах –подготовка под чистовую отделку
	ПВХ профиль, 2-х камерные стеклопакеты
	Штукатурка, шпаклевка, покраска, подвесные потолки «Армстронг», декоративная штукатурка «рустовка» по системе утепления (минераловатные плиты)
	Инженерные сети
	Инженерные сети
	Оборудование
	Инженерные сети, оборудование
	Оборудование
	Оборудование


г. Обнинск Калужской области, ул. Белкинская, д. 36 корпус №3
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Год ввода в эксплуатацию
	Кадастровый номер многоквартирного дома
	Количество этажей, (в том числе подземных, шт.)
	Количество лестниц, шт.
	Лифт
	Количество квартир шт.
	Общая площадь жилых помещений, м2
	Нежилые помещения (кол-во, площадь) 
	Межквартирные лестничные площадки, шт
	Уборочная площадь лестниц (первые 3 этажа) м2
	Уборочная площадь лестниц (выше 3 этажа) м2
	Уборочная площадь общих коридоров, м2
	Площадь земельного участка, м2

	Площадь газона, м2

	Площадь кровли, м2
	Площадь окон в МОП, м2
	Площадь подоконников в МОП, м2
	Фундамент
	Стены наружные 
	Стены внутренние
	Перекрытия 
	Крыша
	Полы
	Окна
	Отделка внутренняя/наружная
	ХВС, ГВС,
	Водоотведение, Отопление
	Отопление
	Электроснабжение
	Водоснабжение
	Вентиляция

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	1
	Калужская область, г. Обнинск, 

ул. Белкинская, д. 36, корпус 3
	2025
	40:03:030201:2677
	3
	1
	2
	28
	2246,58
	отсутствуют
	2 на этаж (по числу квартир)
	60,0
,
	0
	20 на этаж
	7542,0
	1583,0
	530,0
	6-8
	0,8
	Монолитная ж/бетонная плита
	Керамзитобетонные блоки 300 мм + утеплитель, на 2-м этаже –колодцевая кладка из кирпича с утеплением 50-100 мм
	Монолитный ж/б каркас, керамзитобетонные блоки 200 мм, кирпичные перегородки
	Монолитные ж/бетонные 
	 Плоская, с внутренним водостоком, рулонная+ фальцевая скатная 
	В МОП- керамогранит, в квартирах –подготовка под чистовую отделку
	ПВХ профиль, 2-х камерные стеклопакеты
	Штукатурка, шпаклевка, покраска, подвесные потолки «Армстронг», декоративная штукатурка «рустовка» по системе утепления (минераловатные плиты)
	Инженерные сети
	Инженерные сети
	Оборудование
	Инженерные сети, оборудование
	Оборудование
	Оборудование


по ЛОТ № 2 г. Обнинск Калужской области, ул. Парковая, д.2

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Год   постройки
	Кадастровый номер
	Этажность здания 
	Количество лестниц, шт.
	Количество жилых помещений, шт.
	Общая площадь жилых помещений, м2
	Объем здания, м2
	Общая площадь балконов и террас, м2
	Площадь общего имущества (чердак, подвал), м2
	Жилая площадь, м2
	Площадь застройки, м2
	Уборочная площадь земельного участка, м2
	Площадь кровли, м2
	Площадь окон в местах общего пользования, м2
	Кадастровый номер земельного участка
	Площадь подоконников в местах общего пользования, м2
	Площадь стен в местах общего пользования, м2
	Площадь потолков в местах общего пользования, м2
	Фундамент
	Наружные и внутренние капитальные стены
	Перегородки
	Перекрытия: чердачные, междуэтажные, подвальные
	Крыша
	Полы
	Наружная отделка
	Внутренняя отделка
	Проемы оконные
	Проемы дверные
	ХВС
	ГВС, отопление
	Канализация
	Газоснабжение
	Электроосвещение
	Вентиляция

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36

	3


	Калужская область, г. Обнинск, 

ул. Парковая д. 2.
	1998
	40:27:020402:94
	3
	1
	10
	927,3
	4295
	43,5
	Подвал – 250,7
	541,3
	518,4
	1251
	622
	_______
	40:27:020402:4
	________
	_________
	61,8
	Бетонный ленточный
	Кирпич- t-0,55 см
	кирпичные
	Ж/бетонные 
	Алюминиевый профиль по обрешётке
	Паркет, линолеум, в санузлах плитка
	Штукатурка стен
	Штукатурка стен, обои, потолок побелка, маслян окр, плитка
	Двойные створные с окраской
	Филенчатые с окраской
	Стальные трубы
	Стальные трубы
	Чугунные трубы
	Центральное
	Скрытая проводка
	Приточно-вытяжная 


